           Склад та площі приміщень рентгенологічних відділень:  
	Рентгеностоматологічний кабінет
	

	а) процедурна з дентальним апаратом
	12

	б) процедурна з дентальним апаратом і панорамним томографом
	20

	в) кімната управління (допускається поєднувати з процедурною)
	6

	г) фотолабораторія
	6


